小儿无创呼吸机

标准配置单及附件

| 序号 | 产品名称及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | AD-II型小儿CPAP系统主机：气动/气控，空氧混合后氧浓度调节，混合后气体流量调节（0~18LPM），持续气道正压调节，压力监测，外置氧浓度监测，输入气体压力不平衡报警。 | 1台 |
| 02 | 系统驾车：带车掣和湿化器固定糟 | 1个 |
| 03 | 加热湿化器及湿化罐：PN-2000F型，温度分级调节，LCD湿度显示 | 1个 |
| 04 | 系统管路：可反复使用、消毒的小儿硅胶管路 | 2套 |
| 05 | 测氧仪 | 1个 |
| 06 | 横管 | 2套 |
| 07 | 硅胶鼻塞 | 20个 |
| 08 | 高压供气管：用于主机与氧气源（2M）及高压空气源（2M）的连接 | 共2根 |
| 09 | 医用空气压缩机 | 1台 |
| 10 | 产品使用（中文）说明书 | 1本 |